泰州市药品检验院

洁净室(区)性能检测委托书

检品编号：

| 委托单位 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 地 址 |  |
| 区域名称 |  |
| 洁净等级 | □100级 □10000级 □100000级 □300000级 □A级 □B级 □C级 □D级 □其它： |
| 房间数量 | 间（注：超净工作台或生物安全柜等单独算一个房间） |
| 委托检测 项 目 | □悬浮粒子 □浮游菌 □沉降菌 □风速 □换气次数 □静压差 □噪声 □照度 □温度 □相对湿度 □表面微生物 □其它： |
| 检测标准 | □GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》 □GB/T 16294-2010《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》 □GB/T 16293-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》 □YBB00412004-2015《药品包装材料生产厂房洁净室（区）的测试方法》 □GB 50591－2010《洁净室施工及验收规范》 □GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》 □GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 □其它： |
| 检测结果 判断依据 | □YY/T 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》 □GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计标准》 □GB 50073-2013《洁净厂房设计规范》 □《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》（局令第13号） □GB 14925-2010《实验动物 环境及设施》 □GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》 □GB 50687-2011《食品工业洁净用房建筑技术规范》 □《药品生产质量管理规范》（2010年修订）附录 □其它： |
| 委托受检 状 态 | 洁净室（区）状态：□静态 □动态 □空态 是否已清洁消毒： □是 □否 |
| 检测费用 |  |
| 委托方（盖章）： 委托方经办人（签字）： 委托日期： | 受理方（盖章）： 受理方经办人（签字）： 受理日期： |

说      明

1、本合同适用于委托单位洁净室（区）性能检测的委托检验。

2、委托人应保证洁净室（区）处于相应的运行状态，并按承检方的要求提供房间信息表及待检区域平面图或自检数据等必要的资料。

3、承检方出具的检验报告仅对委托方委托检验的洁净室（区）负责。

4、合同填写应使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹工整。

5、检验合同签订后，委托方应交纳检验费用。

6、合同生效后，若需修改，须征得双方同意。在合同执行过程中，如发生纠纷或政策、法规有新规定，合同双方应友好协商解决。

7、检验过程中若发生偏离，应通知委托方。

8、本“说明”是“检测委托书”不可分割的一部分。

9、加盖承检方检验检测专用章的报告复印件与原件效力相同。对复印后未加盖承检方检验检测专用章的检验报告，承检方一律不予认可。